| TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHÚ TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

THỐNG KÊ THIẾT BỊ DẠY HỌC – PHÒNG HỌC BỘ MÔN

NĂM HỌC 2023   - 2024

Căn cứ thực hiên:

- Thông tư 32/2018 TT-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông

- Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu THCS

- Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT

- Căn cứ KH chuyên môn của trường TH&THCS Văn Phú.

1. Thiết bị dạy học:

1.1. Thiết bị dạy học dùng chung các môn học

| STT | Thiết bị dạy học (Tên thiết bị hoặc tên bộ thiết bị) | Đơn vị tính (Cái/Bộ) | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng tương tác | Cái | 06 | Tại các lớp 6A, 6C, 8A, 8B, 7A, 7B. |
| 2 | Máy chiếu di động | Cái | 01 | Tại các lớp 6B |
| 3 | Máy chiếu vật thể | cái | 02 | Tại các lớp 6A, 7A |
| 4 | Loa, mic, thiết bị âm thanh | cái | 06 | Tại các lớp 6A, 6C, 8A, 8B, 7A, 7B. |
| … |  |  |  |  |

1.2. Thiết bị dạy học tối thiểu môn KHTN  lớp 8.

(Quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT)

| STT | Thiết bị dạy học | Đơn vị( Số lượng) | Tên bài/chủ đề dạy có thể sử dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Tranh: Quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm | 1 tờ | Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm |  |
| 2 | - Tranh bảng tính tan Acid, Base, Muối | 1 tờ | Bài 8. Acid Bài 9. Base – Thang pH Bài 10. Oxide Bài 11. Muối |  |
| 3 | - Tranh mô phỏng thí nghiệm hình 15.2 | 1 tờ | Bài 15. Áp suất trên một bề mặt |  |
| 4 | Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm tìm hiểu về hiện tượng chất biến đổi: Thanh nam châm, Ống nghiệm, Đèn cồn (TBDC) Bột lưu huỳnh; Bột sắt Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm về phản ứng hóa học: Ống nghiệm, Hydrochloric acid (HCl) 5% (TBDC) ; Kẽm viên. | 7 bộ 7 bộ | Bài 2. Phản ứng hoá học |  |
| 5 | Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm pha chế 1 số dung dịch: Ống đong hình trụ 100 ml, Cốc thủy tinh loại 100ml, Cân điện tử, Sodium chloride (NaCl); Đường dạng rắn (TBDC). Copper sulfate (CuSO4); Magnesium sulfate (MgSO4). | 3/7 bộ | Bài 4. Dung dịch và nồng độ dung dịch | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 6 | Bộ thí nghiệm chứng minh định luật bảo toàn khối lượng gồm: Cốc thủy tinh loại 100 ml, Ống nghiệm, thanh nam châm, Cân điện tử (TBDC). + Barichloride (BaCl2) dung dịch; Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch; Bột lưu Shuỳnh (S); Bột sắt. | 3/7 bộ | Bài 5. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |

| STT | Thiết bị dạy học | Số lượng | Các bài thí nghiệm/thực hành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Bộ dụng cụ thí nghiệm so sánh tốc độ của một phản ứng hóa học Gồm: Bát sứ, Ống nghiệm, Bộ thu thận số liệu (TBDC); Cồn đốt; Đá vôi cục; Hydrochloric acid (HCl) 5%. Bộ dụng cụ thí nghiệm về tốc độ của phản ứng hóa học - Cảm biến nhiệt độ (TBDC), Ống nghiệm; Ống đong, Cốc thủy tinh loại 100ml, Zn (viên), Dung dịch hydrochloric acid HCl 5%, Đinh sắt (Fe) (TBDC). - Cảm biến áp suất khí có thang đo 0 đến 250kPa và độ phân giải tối thiểu: ±0.3kPa. - Viên C sủi; Đá vôi cục; Đá vôi bột; Magnesium (Mg) dạng mảnh Bộ dụng cụ thí nghiệm về ảnh hưởng của chất xúc tác Gồm: Ống nghiệm (TBDC). Nước oxi già (y tế) H2O2 3 %; Manganese (II) oxide (MnO2) | 5/7 bộ 1/7bộ 7 bộ | Bài 7.Tốc độ phản ứng và chất xúc tác | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 6 | Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của hydrochloric acid Gồm: Ống nghiệm; Giấy chỉ thị màu, Hydrochloric acid (HCl) 5%, Zn viên hoặc đinh Fe (TBDC). | 3/7 bộ | Bài 8. Acid | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 7 | Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của base Gồm: Ống nghiệm, Giấy chỉ thị màu, Sodium hydroxide (NaOH) dạng rắn, Hydrochloric acid (HCl) 37% (TBDC), Copper (II) hydroxide (Cu(OH)2). Bộ dụng cụ và thí nghiệm đo pH Gồm: Cốc thủy tinh loại 100 ml (TBDC). Giấy chỉ thị màu. Hoặc sử dụng Cảm biến pH có thang chỉ số pH từ 0-14, điện áp hoạt động 5V, độ chính xác 0,1 tại 25 0C. | 7 bộ | Bài 9. Base – Thang pH | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 8 | Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của oxide Gồm: Ống nghiệm, Cuper (II) oxide (CuO), Khí carbon dioxide (CO2), Hydrochloric acid HCl 5% (TBDC). Dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2. | 4/7 bộ | Bài 10. Oxide | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 9 | Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của muối Gồm: - Ống nghiệm (TBDC). - Copper (II) sulfate (CuSO4); Silve nitrate (AgNO3). Barichloride (BaCl2); Sodium hydroxide (NaOH) loãng; Sulfuric acide(H2SO4) loãng (TBDC). - Đồng(Cu) lá; Đinh sắt (Fe). | 4/7 bộ | Bài 11. Muối | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 10 | Bộ dụng cụ đo khối lượng riêng Gồm: - Cân hiện số (TBDC). - Bình tràn 650 ml, bằng nhựa trong; cốc nhựa 200 ml; ống đong loại 250 ml; vật không thấm nước | 3/7 bộ | Bài 14. Thực hành xác định khối lượng riêng | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 11 | Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất chất lỏng Gồm: Bộ giá thí nghiệm và lực kế 5 N (TBDC). vật nhôm 100 cm3 ; bình đựng nước 0,6 lít kèm giá đỡ có thể dịch chuyển bình theo phương thẳng đứng. Bộ dụng cụ thí nghiệm áp lực Gồm: - 2 Xi lanh 100 ml và 300 ml. - Các quả kim loại 50 gam và bộ giá thí nghiệm (TBDC). - Áp kế. Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất khí quyển Gồm: Cốc nước đường kính 75 mm, cao 90 mm; giấy bìa không thấm nước. Pipet (TBDC) | 4/7 bộ 4/7 bộ 7 bộ | Bài 16. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 12 | - Dụng cụ: Lực kế 2N; Quả nặng; Bình tràn; Ống đong; giá sắt thí nghiệm, cốc thủy tinh chia độ 50ml. - Máy tính, Bảng tương tác/máy chiếu. | 4/7 bộ | Bài 17. Lực đẩy Archimedes | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 13 | Bộ dụng cụ thí nghiệm tác dụng làm quay của lực Gồm: Lực kế (TBDC); Thanh nhựa cứng, có lỗ móc lực kế cách đều nhau, dài tối thiểu 300 mm liên kết với giá có điểm tựa trục quay. | 4/7 bộ | Bài 18. Tác dụng làm quay lực. Moment lực | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 14 | - Dụng cụ: Giá thí nghiệm; Lực kế; quả nặng có móc treo. | 4/7 bộ | Bài 19. Đòn bẩy và ứng dụng | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 15 | - Dụng cụ: Giá thí nghiệm; đũa thủy tinh. | 4/7 bộ | Bài 20. Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 16 | Bộ dụng cụ thí nghiệm dẫn điện Gồm: - Biến áp nguồn (hoặc pin), Vôn kế (hoặc cảm biến điện thế) (TBDC). - Dây dẫn, bóng đèn, thanh nhựa, thanh kim loại | 4/7 bộ | Bài 21. Dòng điện, nguồn điện | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 17 | - Dụng cụ: Nguồn điện (pin) 1,5V, 3V, 4,5V, biến trở, ampe kế, vôn kế; bóng đèn 1,5V; công tắc; dây nối. | 4/7 bộ | Bài 24. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 18 | Bộ dụng cụ thí nghiệm tác dụng của dòng điện Gồm: - Bình điện phân, dung tích tối thiểu 200 ml có nắp đỡ 2 điện cực bằng than. - Nguồn điện (hoặc pin) (TBDC. - Công tắc, dây nối, bóng đèn. - Đồng hồ đo điện đa năng hoặc cảm biến điện thế và cảm biến dòng điện (TBDC) | 2/7 bộ | Bài 25. Thực hành do cường độ dòng điện và hiệu điển thế | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 19 | Bộ dụng cụ đo năng lượng nhiệt Gồm: Nhiệt lượng kế có nắp, đường kính tối thiểu 100 mm, có xốp cách nhiệt. Oát kế có công suất đo tối đa 75 W, cường độ dòng điện đo tối đa 3 A, điến áp đầu vào 0-25 V-DC, cường độ dòng điện điện đầu vào 0-3 A, độ phân giải công suất 0,01 W, độ phân giải thời gian: 0,1s, có LCD hiển thị. | 1/7 bộ | Bài 27. Thực hành đo năng lượng nhiệt bằng joulemter | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 20 | - Thanh kim loại, đèn cồn, đinh sắt - Giá đỡ, ống nghiệm, đèn cồn, cốc thủy tinh, nhiệt kế | 5/7 bộ | Bài 28. Sự truyền nhiệt | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 21 | Bộ dụng cụ thí nghiệm nở vì nhiệt Gồm: 20. Ống kim loại rỗng, sơn tĩnh điện với Φngoài khoảng 34mm, chiều dài 450mm, trên thân có bộ phận gắn ống dẫn hơi nước nóng vào/ra, có lỗ để cắm nhiệt kế, hai đầu ống có nút cao su chịu nhiệt với lỗ Φ6 mm. - Đồng hồ chỉ thị độ giãn nở có độ chia nhỏ nhất 0,01 mm (đồng hồ so cơ khí). - 02 thanh kim loại đồng chất (nhôm, đồng) có Φ6 mm, chiều dài 500 mm. - Giá đỡ : đế bằng thép chữ U sơn tĩnh điện, có cơ cấu để đỡ ống kim loại rỗng, một đầu giá có bộ phận định vị thanh kim loại và điều chỉnh được, đầu còn lại có bộ phận gá lắp đồng hồ so tì vào đầu còn lại của thanh kim loại. - Ống cao su chịu nhiệt để dẫn hơi nước đi qua ống kim loại rỗng. - Bộ đun nước bằng thủy tinh chịu nhiệt, có đầu thu hơi nước vừa với ống cao su dẫn hơi nước. | 1/7 bộ | Bài 29. Sự nở vì nhiệt | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 22 | Bộ băng bó cho người gãy xương tay, xương chân Gồm: Bộ băng bó gồm: 2 thanh nẹp bằng gỗ bào nhẵn dài (300- 400) mm, rộng (40-50) mm, dày từ (6-10) mm; 4 cuộn băng y tế, mỗi cuộn dài 200 mm; 4 cuộn gạc y tế. | 7 bộ | Bài 31. Hệ vận động ở người | TB GV tự làm |
| 23 | Dụng cụ đo huyết áp | 1/2 bộ | Bài 33. Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 24 | Dụng cụ đo thân nhiệt. Nhiệt kế (lỏng) (TBDC). | 3/7 bộ | Bài 39. Da và điều hòa thân nhiệt ở người | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |
| 25 | Dụng cụ điều tra thành phần quần xã sinh vật Ống nhòm hai mắt 16×32 nhỏ, với tiêu cự 135mm, độ phóng đại tối đa lên đến 16 lần, đường kính 32mm. (Dùng chung với thiết bị ở lớp 6). | 1/7bộ | Bài 44. Hệ sinh thái | Sử dụng TB theo DMTB của Ct 2006 |

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

|  | STT | Tên phòng | Số lượng | Phạm vi và nội dung sử dụng |  |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Phòng Vật lý – công nghệ | 1 | Sử dụng cho 1 lớp học Bài 14: Thực hành xác định khối lượng riêng Bài 17: Lực đẩy Aehimedes Bài 23: Tác dụng của dòng điện Bài 29: Sự nở vì nhiệt |  |  | 4 Bài |  |
|  | 2 | Phòng Hoá - sinh | 1 | Sử dụng cho 1 lớp học Bài 8: Acid Bài 9: Base – Thang pH Bài11: Muối |  |  | 3 Bài |  |
|  |  |  | 1 | Sử dụng cho 1 lớp học Bài: 31 Hệ vận động ở người (Thực hành sơ cứu băng bó cho người gãy xương) Bài 33. Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người (Thực hành cấp cứu cho người chảy máu) Bài 34. Hệ hô hấp ở người (Thực hành tình hướng giả định hô hấp nhân tạo) |  |  | 3 Bài |  |
|  | 4 | Sân trường | 1 | Tùy từng trường để bố trí các tiết cho hợp lý |  |  |  |  |
| HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Phượng |  |  |  |  |  | …., ngày tháng năm 20… TỔ TRƯỞNG Nguyễn Mạnh Cường. |  |  |